# ГОСТ 52544-2006

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССОВ А500С И В500С
ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

## ГОСТ 52544-2006

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на свариваемый арматурный прокат периодического профиля классов А500С и В500С, предназначенный для армирования железобетонных конструкций.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия
ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение
ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена
ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота
ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) Материалы металлические. Метод испытания на изгиб
ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
ГОСТ 21014-88 Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности
ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита
ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы
ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора
ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца
ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома
ГОСТ 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди
ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля
ГОСТ 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия
ГОСТ 27809-95 Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа
ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам химического анализа
ГОСТ 29273-92 (ИСО 581-80) Свариваемость. Определение
ОСТ 14-1-34-90 Статистический приемочный контроль металлопродукции по корреляционной связи между параметрами.
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1. арматурный прокат периодического профиля (арматура строительная): Стержни, с равномерно расположенными на их поверхности под углом к их продольной оси поперечными ребрами для улучшения сцепления с бетоном.
3.2. арматурный прокат номинального диаметра dн, мм: Арматурный прокат, фактический диаметр которого d с учетом допускаемых отклонений соответствует диаметру из сортамента по таблице 1.
3.3. фактический диаметр арматурного проката d, мм: Диаметр равновеликого по площади круглого гладкого стержня длиной 1 м с той же массой, что и прокат периодического профиля.
3.4. номинальная площадь поперечного сечения , мм2: Площадь поперечного сечения проката, равная площади поперечного сечения круглого гладкого стержня того же номинального диаметра.
3.5. элементы периодического профиля арматурного проката (см. приложение А).
3.5.1. продольное ребро: Непрерывный продольный выступ, образующийся вдоль оси арматурного проката при его прокатке.
3.5.2. поперечное ребро: Ребро, расположенное под углом к продольной оси проката.
3.6. геометрические параметры периодического профиля арматурного проката:
3.6.1. высота ребра h, мм: Расстояние от верхней точки поперечного ребра до поверхности тела проката, измеренное перпендикулярно к его оси.
3.6.2. шаг поперечного ребра t, мм: Расстояние между двумя соседними поперечными ребрами, измеренное вдоль оси проката.
3.6.3. суммарное расстояние между концами поперечных ребер , мм: Сумма расстояний между концами поперечных ребер, измеренных в плоскости, перпендикулярной коси проката (например для профиля по рисунку А.1 )
3.6.4. угол наклона поперечного ребра : Угол между осью поперечного ребра и продольной осью проката.
3.6.5. угол наклона боковой поверхности поперечного ребра , градус: Угол наклона боковой поверхности поперечного ребра к продольной оси проката.
3.6.6. ширина поперечных ребер, b мм: Размер по верху трапециевидного поперечного сечения ребра в его сечении, перпендикулярном к оси ребра.
3.6.7. овальность, мм: Разность наибольшего и наименьшего размеров поперечного сечения проката. Для периодического профиля по рисунку А.1 - разность фактических размеров.
3.6.8. относительная площадь смятия поперечных ребер периодического профиля: Площадь проекции поперечных ребер на плоскость, перпендикулярную к оси проката, отнесенная к произведению длины окружности номинального диаметра на фактический средний шаг этих ребер.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОРТАМЕНТ

4.1. Арматурный прокат подразделяют:
- по способу производства на классы:
А500С (арматура А500С) - горячекатаный без последующей обработки или термомеханически упрочненный в потоке прокатки,
В500С (арматура В500С) - механически упрочненный в холодном состоянии (холоднодеформированный);
- по виду продукции:
прутки,
мотки.
В обозначении класса:
А - горячекатаный или термомеханически упрочненный арматурный прокат;
В - холоднодеформированный арматурный прокат;
С - свариваемый;
500 - предел текучести не менее 500 Н/мм2.
4.2. Номинальные диаметр, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины проката должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица1.

| Номинальный диаметр, мм | Номинальная площадь поперечного сечения, мм2 | Номинальная масса 1 м длины проката, кг |
| --- | --- | --- |
| 4,0 | 12,6 | 0,099 |
| 5,0 | 19,6 | 0,154 |
| 6,0 | 28,3 | 0,222 |
| 8,0 | 50,3 | 0,395 |
| 10,0 | 78,5 | 0,616 |
| 12,0 | 113,1 | 0,888 |
| 14,0 | 153,9 | 1,208 |
| 16,0 | 201,1 | 1,578 |
| 18,0 | 254,5 | 1,998 |
| 20,0 | 314,2 | 2,466 |
| 22,0 | 380,1 | 2,984 |
| 25,0 | 490,9 | 3,853 |
| 28,0 | 615,8 | 4,834 |
| 32,0 | 804,2 | 6,313 |
| 36,0 | 1017,9 | 7,990 |
| 40,0 | 1256,6 | 9,865 |
| Примечания: 1. По требованию потребителя арматурный прокат изготовляют номинальным диаметром: 4,5; 5,5; 6,5; 7; 7,5; 8,5; 9; 9,5; 45; 50 мм. 2. Номинальную массу 1 м длины проката определяют, исходя из номинального диаметра при плотности стали, равной 7,85 г/см3. |

4.3. Периодический профиль арматурного проката должен состоять не менее чем из двух рядов поперечных ребер, имеющих серповидную форму и не соединяющихся с продольными ребрами. Допускается поставка арматурного проката без продольных ребер.
Значения параметров периодического профиля и его относительной площади смятия должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 2.

Таблица 2. Параметры периодического профиля арматурного проката

| Наименование параметра периодического профиля | Значение для проката класса |
| --- | --- |
|  | А500С | В500С |
| Номинальный диаметр, мм | 6 - 40 | 4 - 12 |
| Допускаемое отклонение от номинальной площади поперечного сечения и массы 1 м длины профиля, %, для проката диаметром, мм: |
| до 5,5 | - | ± 45 |
| от 5,5 » 8 включ. | ± 8 | ± 4,5 |
| » 8,5 » 14 » | ± 5 | ± 4,5 |
| » 16 » 40 » | ± 4 | - |
| Относительная площадь смятия поперечных ребер профиля, не менее, для диаметра, мм: |
| до 4 включ. | 0,036 |
| от 4,5 » 6 включ.» | 0,039 |
| » 6,5 » 8 » | 0,045 |
| » 8,5 » 10 » | 0,052 |
| » 10,5 » 40 » | 0,056 |
| Высота поперечных ребер h, мм | (0,065 - 0,1)dH | (0,05 - 0,1) dH |
| Шаг поперечных ребер t, мм | (0,4 - 1,0) dH |
| Относительный шаг поперечных ребер t/b, не менее | - | 3 |
| Угол наклона поперечных ребер β | 35° - 60° |
| Угол наклона боковой поверхности ребра α, не более | 45 |
| Суммарное расстояние между концами поперечных ребер Σ мм, не более | 0,2 | 0,25 |
| Овальность арматурного проката, мм, не более, для диаметра, мм: |
| до 5,5 включ. | - | 0,5 |
| от 6 » 14 » | 1,2 | 1,0 |
| » 16 » 25 » | 1,6 | - |
| » 28 » 40 » | 2,4 | - |

Для горячекатаного и термомеханически упрочненного арматурного проката конфигурация периодического профиля - в соответствии с рисунком А.1 и таблицей А.1, а для холоднодеформированного проката - в соответствии с рисунком А.2 (см. приложение А) и общими требованиями к профилю по таблице 2.
По согласованию с потребителем допускается поставка арматурного проката с конфигурацией периодического профиля, отличающейся от требований приложения А, при условии соответствия свойств проката требованиям настоящего стандарта.
4.4. Арматурный прокат изготовляют номинальным диаметром:
до 6 мм - в мотках;
от 6 до 12 мм включительно - в мотках или прутках; 14 мм и свыше - в прутках.
4.5. Прутки изготовляют:
- мерной длины (МД) в пределах от 6 до 12 м, оговоренной потребителем в заказе;
- немерной длины (НД) в пределах от 6 до 12 м, определяемой изготовителем. В партии прутков немерной длины допускается наличие прутков длиной от 3 до 6 м в количестве не более 7 % массы партии.
Предельные отклонения по длине прутков мерной длины - плюс 100 мм.
4.6. Кривизна прутков не должна превышать 0,6 % измеряемой длины. Примеры условных обозначений:
Арматурный прокат в прутках, номинальным диаметром 12 мм, класса А500С, мерной длины (МД) 11700 мм:
Пруток × 1211700 - А500С ГОСТ Р 52544-2006
Арматурный прокат в мотках номинальным диаметром 8 мм, класса В500С:
Моток 8-В500С ГОСТ Р 52544-2006

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Свойства арматурного проката должны соответствовать нормам, изложенным в таблице 3.

Таблица 3. Свойства арматурного проката

| Наименование показателя (характеристики) | Значение показателя (содержание характеристики) для класса |
| --- | --- |
|  | А500С | В500С |
| Диаметр, мм | 6 - 40 | 4 - 12 |
| Размеры периодического профиля проката | 4.3. настоящего стандарта |
| Допускаемые отклонения от номинальных значений площади поперечного сечения и массы 1 м длины | 4.3. настоящего стандарта |
| Минимальная относительная площадь смятия поперечных ребер периодического профиля, fR | 4.3. настоящего стандарта |
| Предел текучести ςT, (ς0,2)1), Н/мм2, не менее | 500 | 500 |
| Временное сопротивление ςB, Н/мм2, не менее | 600 | 550 |
| Относительное удлинение ςS, %, не менее | 14,0 | - |
| Полное относительное удлинение при максимальном напряжении ςmax ,%, не менее | - | 2,52) |
| Отношение ςB/ςT (ςB/ς0,2), менее | 1,08 | 1,053) |
| Статистическая обеспеченность механических свойств | 5.4. настоящего стандарта |
| Свойства при изгибе | 5.4. настоящего стандарта |
| Свойства при изгибе с последующим разгибом | 5.4. настоящего стандарта |
| Выносливость арматурной стали. Размах колебаний при максимальном напряжении ςmax=300 Н/мм2 и числе циклов нагрузки 2·106, Н/мм2 | 150 |
| Химический состав | 5.6. настоящего стандарта |
| Свариваемость | 5.7. настоящего стандарта |
| 1) В качестве предела текучести принимают физический ςT или условный ς0,2 пределы текучести по ГОСТ 12004. 2) Допускается вместо полного относительного удлинения ςmax определять относительное равномерное удлинение ςP, значение которого должно быть не менее 2 %. 3) Для арматурного проката класса В500С диаметром 5,5 мм и менее допускается снижение до 1,03. |

5.2. Арматурный прокат класса А500С поставляют горячекатаным без последующей обработки или термомеханически упрочненным в потоке прокатки, класса В500С - в холоднодеформированном состоянии.
5.3. На поверхности арматурного проката не допускаются:
- трещины;
- закаты, плены и раковины, ухудшающие его характеристики. Классификация дефектов поверхности - по ГОСТ 21014.
5.4. Статистические показатели временного сопротивления и предела текучести , указанные в таблице 3, в каждой партии должны быть не менее 0,95.
5.5. Арматурный прокат должен выдерживать одно из следующих испытаний:
- на однократный изгиб в холодном состоянии до угла 180° вокруг оправки диаметром, равным ;
- на изгиб до угла не менее 90° с последующим разгибом на угол не менее 20°.
Диаметры оправки для испытаний на изгиб с последующим разгибом должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4. Диаметры оправки для испытаний арматурного проката на изгиб с последующим разгибом

| Номинальный диаметр арматурного проката dH, мм | Диаметр оправки при изгибе |
| --- | --- |
| До 12 включ. | 5dH |
| Св. 12 » 16 » | 6dH |
| » 16 » 25 » | 8dH |
| » 25 » 50 » | 10dH |

5.6. Химический состав стали и значение углеродного эквивалента должны соответствовать указанным в таблице 5.

Таблица 5. Химический состав стали и значения углеродного эквивалента

| Вид анализа | Массовая доля элементов, %, не более | Углеродный эквивалент |
| --- | --- | --- |
|  | углерода | кремния | марганца | фосфора | серы | азота | меди |  |
| По ковшевой пробе | 0,22 | 0,90 | 1,60 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,50 | 0,50 |
| Готового проката | 0,24 | 0,95 | 1,70 | 0,055 | 0,055 | 0,013 | 0,55 | 0,52 |
| Примечания: 1. Для стали, содержащей нитридообразующие элементы, массовую долю азота не ограничивают. 2. Для проката диаметром более 32 мм допускается увеличение в стали массовой доли углерода до 0,26 % и углеродного эквивалента Сэкв до 0,53 % (в готовом прокате - соответственно до 0,27 % и 0,57 %). |

5.7. Свариваемость арматурного проката обеспечивают химическим составом стали и технологией его изготовления и контролируют в соответствии с приложением Б.
5.7.1. Для обеспечения требуемой прочности сварных соединений термомеханически упрочненного арматурного проката (в скобках - для готового проката) значения углеродного эквивалента Сэкв должны быть, %, не менее:
для проката номинальным диаметром, мм:
до 10 включительно - 0,26 (0,28);
от 12 » 18 » - 0,30 (0,32);
» 20 » 28 » - 0,35 (0,37);
» 32 » 40 » - 0,40 (0,42).
5.8. Статистические показатели временного сопротивления и предела текучести арматурного проката должны соответствовать требованиям таблицы 6. Методика определения статистических показателей проката приведена в приложении В.

Таблица 6. Статистические показатели механических свойств арматурного проката

| Статистические показатели механических свойств: не более |
| --- |
| Среднеквадратическое отклонение, Н/мм2 | Коэффициент вариации |
| S | S0 | S/X1 | S0/X2 |
| σT(σ0,2) | σВ | σT(σ0,2) | σВ | σT(σ0,2) | σВ | σT(σ0,2) | σВ |
| 70 | 70 | 40 | 40 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| Примечания: 1. В настоящей таблице использованы обозначения: S - среднеквадратическое отклонение параметра в генеральной совокупности испытаний; S0- среднеквадратическое отклонение параметра в партии; X1- среднее значение параметра в генеральной совокупности испытаний; X2- минимальное среднее значение параметра в партии. 2. Для арматурного проката в мотках допускается увеличение значения норм по и на 5,0 Н/мм2. |

5.9. По требованию потребителя выносливость проката должна соответствовать требованиям таблицы 3 с проверкой по методике приложения Г.

6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1. Общие правила приемки - по ГОСТ 7566.
6.2. Приемосдаточный контроль у изготовителя
6.2.1. Арматурный прокат у изготовителя принимают партиями с контролем следующих характеристик:
- предела текучести;
- временного сопротивления;
- относительного удлинения;
- свойств при изгибе;
- площади поперечного сечения и массы 1 м длины;
- размеров периодического профиля и относительной площади смятия поперечных ребер периодического профиля;
- химического состава и углеродного эквивалента;
- качества поверхности;
- кривизны прутков.
6.2.2. Партия должна состоять из арматурного проката одного номинального диаметра, одного состояния поставки, одной плавки-ковша и должна быть оформлена одним документом о качестве.
Масса партии должна быть не более 70 т.
Допускается увеличивать массу партии проката класса А500С до массы плавки-ковша.
6.2.3. От каждой партии отбирают:
- для контроля химического состава - одну пробу;
- для контроля качества поверхности, геометрических размеров профиля и массы 1 м длины - 2 образца;
- для испытаний на растяжение - 2 образца;
- для испытаний на изгиб или изгиб с разгибом - 2 образца.
6.2.4. Каждый отдельный результат испытаний должен удовлетворять требованиям раздела 5.
6.2.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей повторные испытания проводятся на удвоенном количестве образцов. Результаты повторных испытаний являются окончательными.
6.3. Контроль выносливости и свариваемости арматурного проката проводят в соответствии с приложениями Г и Б.
6.4. Каждая партия арматурного оката должна сопровождаться документом о качестве, оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ 7566.
В документе о качестве на арматурный прокат указывают:
- номинальный диаметр;
- класс арматурного проката и обозначение настоящего стандарта;
- массовую долю (плавочную) в стали химических элементов, приведенных в 5.6 (таблица 5) и 7.9;
- временное сопротивление σВ ;
- предел текучести σT(σ0,2) ;
- относительное удлинение или полное относительное удлинение .
- результаты испытания на изгиб в холодном состоянии или изгиб с последующим разгибом.
По требованию потребителя в документе о качестве указывают статистические показатели прочностных свойств - минимальные средние значения в каждой партии предела текучести , временного сопротивления и их среднеквадратическое отклонение , данные по выносливости и свариваемости.

## ГОСТ 52544-2006

______________________________________